Оцинкованное антенно-мачтовое сооружение Н=30м в комплекте

Обозначение изделия:

BRIG- OАMС -30-ПСД/N-21

Разработчик объекта:

ООО «BRIG COMMUNICATIONS» (MCHJ)

Правообладатель технической документации: ООО «BRIG COMMUNICATIONS» (MCHJ)

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ И ПРАВООБЛАДАТЕЛЕ

ООО «BRIG COMMUNICATIONS»

Юридический адрес: 100105, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Сумбула, д. 1

Телефон: +998 71 205-01-37

ИНН: 302420164

Расчетный счет: 2020 8000 9050 0519 6001

Банк: АКБ «Универсал Банк», г. Ташкент

МФО: 00973

ОКЭД: 42210

РКП НДС: 3260 1001 4197

Объект «Оцинкованное антенно-мачтовое сооружение Н=30м в комплекте», предназначенный для размещения телекоммуникационного, радиотехнического, охранного, мониторингового, измерительного и иного инженерного оборудования.

Объект представляет собой самостоятельный инфраструктурный комплекс, включающий Оцинкованное антенно-мачтовое сооружение Н=30м в комплекте с системой светового ограждения, элемента фундамента и системой заземления.

Объект предназначен для применения государственными органами, операторами связи, службами безопасности, аварийно-спасательными службами, организациями мониторинга, транспортными, энергетическими и промышленными предприятиями.

Правообладатель технической документации и интеллектуальных прав

До момента продажи правообладателем объекта, проектной документации, инженерных расчетов, конструкторских решений и технических материалов является ООО «BRIG COMMUNICATIONS» (MCHJ).

После передачи права собственности на объект покупателю право собственности на объект переходит покупателю в соответствии с договором купли-продажи.

При этом исключительные права на технические решения, проектную документацию, инженерные расчеты, чертежи, спецификации и иные материалы сохраняются за ООО «BRIG COMMUNICATIONS» (MCHJ), если иное не предусмотрено отдельным письменным соглашением сторон.

Покупатель вправе использовать переданную документацию исключительно для эксплуатации, обслуживания, ремонта и модернизации приобретенного объекта.

Использование проектной документации, инженерных расчетов, чертежей и технических решений для создания аналогичных объектов без письменного согласия ООО «BRIG COMMUNICATIONS» (MCHJ) не допускается.

Область применения

Объект предназначен для размещения:

- телекоммуникационного оборудования;

- оборудования сетей передачи данных;

- оборудования подвижной связи;

- радиорелейного оборудования;

- систем видеонаблюдения;

- систем мониторинга и оповещения;

- охранных систем;

- оборудования МВД, МЧС и иных государственных органов;

- метеорологических и измерительных комплексов.

Комплектность поставки

В состав поставки входят:

- Оцинкованное антенно-мачтовое сооружение Н=30м в комплекте.

- Элемент фундамента под Оцинкованное антенно-мачтовое сооружение Н=30м.

- Система заземления.

- Система молниезащиты.

- Световое ограждение.

- Типовой проект Оцинкованное антенно-мачтовое сооружение Н=30м в комплекте (Том КМ).

- Типовой проект Фундамента под Оцинкованное антенно-мачтовое сооружение Н=30м в комплекте (Том КЖ).

- Паспорт объекта.

В состав поставки не входят:

- доставка;

- монтаж;

- проектирование места установки;

- пусконаладочные работы;

- эксплуатационное обслуживание.

Основные характеристики

Производитель и страна происхождения: Опорная металлоконструкция

Поставщик: ООО «BRIG COMMUNICATIONS» (MCHJ)

Страна происхождения: Китай

| Параметр | Характеристика |
| --- | --- |
| Тип конструкции | Многогранная трубчатая Опорная металлоконструкция переменного сечения |
| Назначение | Размещение телекоммуникационного, радиотехнического, мониторингового, охранного и иного инженерного оборудования |
| Высота Опорной металлоконструкции | 30 м |
| Количество секций | 3 секции (С1, С2, С3) |
| Конструкция секций | Фланцевое соединение на высокопрочных болтах |
| Диаметр основания | 810 мм |
| Диаметр верхней части | 350 мм |
| Материал несущих элементов | Сталь марки Q345 |
| Масса Опорной металлоконструкции | Ориентировочно 5 586 кг |
| Антикоррозионная защита | Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021 |
| Тип крепления оборудования | Трубостойки и площадки обслуживания |
| Площадки обслуживания | Предусмотрены на отметках около 21,0 м, 24,5 м и 28,5 м |
| Монтажные окна | Предусмотрены конструкцией |
| Ходовой трап | Предусмотрен |
| Система страховки (ловитель) | Предусмотрена |
| Молниезащита | Молниеприемник установлен на вершине Оцинкованного антенно-мачтового сооружения Н=30м |
| Расчетная ветровая нагрузка | До 0,48 кПа |
| Расчетная снеговая нагрузка | До 0,50 кПа |
| Расчетная сейсмостойкость | До 9 баллов |
| Срок службы | Не менее 25 лет |
| Производитель | Китай |

Элемент фундамента под Оцинкованное антенно-мачтовое сооружение Н=30м

| Параметр | Характеристика |
| --- | --- |
| Наименование | Элемент фундамента под универсальный инфраструктурный объект на базе Оцинкованного антенно-мачтового сооружения Н=30м |
| Тип фундамента | Плитный монолитный железобетонный (Приложение В) |
| Назначение | Восприятие вертикальных, горизонтальных, ветровых и сейсмических нагрузок от Оцинкованного антенно-мачтового сооружения Н=30м и размещаемого оборудования |
| Конструктивное исполнение | Согласно рабочему проекту и инженерно-геологическим условиям площадки |
| Материал | Металл. Для основных несущих элементов опоры принята сталь марки Q345. Для остальных элементов конструкций принята марка стали Q245. |
| Класс бетона | Согласно проектной документации B25 (заливается при установке, не входит в комплект поставки). |
| Армирование | Пространственный арматурный каркас согласно проекту |
| Закладные элементы | Анкерная группа для крепления Опорной металлоконструкции |
| Анкерные болты | Высокопрочные анкерные элементы согласно проекту |
| Количество анкеров | Согласно проектной документации |
| Узел крепления Опорной металлоконструкции | Фланцевое соединение с анкерной группой |
| Защита от коррозии | Предусмотрена проектом, в том числе и гидроизоляция |
| Расчетная ветровая нагрузка | 0,48 кПа |
| Расчетная снеговая нагрузка | 0,5 кПа, тип местности В |
| Расчетная сейсмостойкость | 9 баллов |
| Расчетный срок службы | Не менее 25 лет |
| Соответствие нормативам | В соответствии с действующими строительными нормами Республики Узбекистан, в том числе: КМК2.01.03-19, КМК 2.01.07-96, КМК2.01.01-94, КМК 3.03.01-98 |

Компоненты СООРУЖЕНИЯ

Система заземления и молниезащиты

В состав входят:

- контур защитного заземления;

- молниеприемник;

- токоотводы;

- элементы подключения оборудования к системе заземления.

Исполнение:

В соответствии с действующими строительными нормами Республики Узбекистан, в том числе: ШНК 2.08.02.-09, КМК 3.03.01.-98, КМК 3.03.02.-98, КМК 2.03.11-96, КМК 2.03.05-2013, ГОСТ 12.3.016-87

Световое ограждение

В состав входят:

- водонепроницаемый плафон IP65;

- крепление для установки на опорной металлоконструкции;

- кабель питания;

- элементы подключения оборудования к системе заземления.

Назначение:

Обеспечение безопасности при ночных полетах и полетах при плохой видимости и должно быть предусмотрено на всех объектах.

Исполнение:

В соответствии с действующими строительными нормами Республики Узбекистан, в том числе: (АП РУЗ-150).

ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. Копия лицензии № АА 0006809

2. Копия лицензии № АА 0007562

3. Копия лицензии МВД № 1554

4. Копия разрешения № 947619

5. Копия лицензии № 389801

6. Копия лицензии № 416373

7. Полный комплект проектной, конструкторской и расчетной документации передается покупателю после заключения договора.

8. Скан-копия Заключения «Проверочного расчета несущей способности Опорной металлоконструкции (Шифр 55/25-1-ПР)».

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет 25 лет с даты передачи покупателю, если иное не предусмотрено договором.

Идентификация изделия

Формат серийного номера:

BRIG-ОАМС-30-ПСД/N-21

где

BRIG – разработчик

ОАМС – объект Оцинкованное антенно-мачтовое сооружение Н=30м в комплекте

30 – высота Опорной металлоконструкции

ПСД/N-21 – тип фундамента

Чертеж общего вида и фото готового объекта Оцинкованное антенно-мачтовое сооружение Н=30м в комплекте

Размеры Элемента плитного фундамента